УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС №26

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Г. Зинина

«30» июня2025г.

Согласовано Районным обществом

инвалидов Надеждинского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Санина

«30» июня2025г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2 ПО-525-26\_

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №26 п. Таежный Надеждинского района»  Наименование территориального  образования субъекта Российской  Федерации | "30" июня 2025 г. |

# 1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №26 п. Таежный Надеждинского района»;

1.2. Адрес объекта: 692769 Приморский край, Надеждинский район, п. Таежный, ул. Мира, дом 6 .

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание**,** этажей-1, 573,1 кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); 2102 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972\_, последнего капитального ремонта2016

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального- нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №26 п. Таежный Надеждинского района. МБДОУ ДС №26

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692769 Приморский край, Надеждинский район, п. Таежный, ул. Мира, дом 6;

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - нет

# 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)- нет;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)[\*](#anchor10106) |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов[\*](#anchor10107) | Приложение | |
| N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И ( К,О,С,Г,У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И ( К,О,С,Г,У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |  |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушением зрения; временно недоступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах качалках;

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями, должно быть отдельное помещение и специалист, для организации работы с детьми.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов. По оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ ( знание специфики различных групп инвалидности, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ.

Для обеспечения полной доступности объекта с патологией опорно-двигательного аппарата, требуется установка пандуса и поручней.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов , передвигающихся на креслах-колясках. Требуется организовать оказание ситуативной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения условной доступности объекта с нарушением слуха, необходимо организовать сурдоперевод и /или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Обеспечение для инвалидов с нарушениями зрения, необходимо, асфальтировать территорию, прилегающую к зданию; использовать контрастные и тактильные направляющие на всех путях движения; в т. ч. на прилегающей территории. Дублировать основной информиции рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией.

Установить пандус на высоту входной площадки; увеличить ширину рабочего полотна к свету до 90 см (входные двери), снизить высоту порогов.

Увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна,80 см; на всех структурно-функциональных зонах. Начиная с прилегающей территории, обеспечитьсвоевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.

# 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)[\*](#anchor10108) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | установка бордюра |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт, организационные мероприятия с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт, организационные мероприятия |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 8. | Все зоны и участки | текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения текущий ремонт 2025-2026 (ежегодный план работы)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации будет частично условно доступен.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное

подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере

проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -

указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной

документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником

объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации,

дата), прилагается – не имеется

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте

доступности субъекта Российской Федерации Администрации Приморского края, Департамента труда и социального развития Приморского края « Доступная среда».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[http://zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru/)

(наименование сайта, портала)

# 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |
| 3. Путей движения в здании | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы заведующий, Зинина Н. Г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы завхоз, Кувшинова О. В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представители организации,

расположенной на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 1 к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) пос. Таежный улица Мира, 6. Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1; 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 6;7 |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10110) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10111) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Территории прилегающей к зданию | ДП-И ( о. с. г, у) |  |  | Обустройство парковки для инвалидов |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП – И ( о,с,г,у)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 2 к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 4;5 |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 10;11 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10115) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10116) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И |  |  | Оборудовать приставным пандусом |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 3 к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 12 |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 3;5;18; |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 14;15;19 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | гнет |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10120) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10121) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| Пути ( путей) движения внутри здания ( в т. ч путей эвакуации) | ДЧ - И | N на плане | |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ - И

**Приложение 4 (I) к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 8;9 |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10125) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10126) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Зона целевого назначения здания | ДП - В |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП - В

**Приложение 4 (II) к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | еесть |  | 8;9 |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10130) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10131) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Зона целевого назначения здания ( место приложения труда) | ДЧ – И (о. с. г. у) |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ – И (о. с. г. у)

**Приложение 4(III) к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - нет |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10135) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10136) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 5 к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | еесть | - | 20 |  |  |  |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | ннет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | еесть |  | 21 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10140) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10141) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Санитарно – гигиенических помещений | ДЧ – И ( о. с. г. у) |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ – И ( о. с. г. у)

**Приложение 6 к** [**Акту**](#anchor10016) **обследования ОСИ к** [**паспорту**](http://internet.garant.ru/document/redirect/70343830/10014) **доступности ОСИ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

# I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | еесть |  | 16 |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | еесть |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | еесть |  | 13 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | С |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#anchor10145) (к [пункту 3.4](#anchor10072) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#anchor10146) к [пункту 4.1](#anchor10080) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Системы информации на объекте | ДП - В |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП - В